[an error occurred while processing this directive]

Parametere i Kvalobs-databasen sortert etter nummer

(versjon 3.11.1

paramid	name	description	unit	level_scale	comment
1	AA	Barografkurvens forløp	kode ett siffer	0	Siste tre timer
2	BI	Sjøis kalvet fra bre	kode ett siffer	0
3	BT	bladfuktighet	minutter	0	Antall siste time (Landbruks-parameter)
4	CI	Konsentrasjon av sjøøis	kode ett siffer	0
6	DI	Retning til nærmeste sjøiskant	kode ett siffer	0
7	EM	Markas tilstand	kode ett siffer	0	Verdien -1 at angir markas tilstand ikke meldt
9	IR	Viser om nedbørgruppe er oppgitt i meldingen	ett siffer	0
10	IX	Viser om værgruppe er oppgitt i meldingen	ett siffer	0
11	XIS	Årsak til ising på fartøy eller plattform	kode ett siffer	0
12	ITR	Antall 6-timers perioder som omfatter den målte nedbørmengde	ett siffer	0
13	ITZ	Tidsangivelse for maksimal middelvind	kode ett siffer	0
14	NH	Mengden av alle lave skyer eller mengden av mellomhøye skyer hvis det ikke forekommer lave skyer	kode ett siffer	0
15	NN	Samlet skydekke	kode ett siffer	0
17	RS	Endring i ising på fartøy eller plattform	kode ett siffer	0
18	SD	Snødekke	kode ett siffer	0	Verdien -1 angir at snødekke ikke er meldt
19	SG	Sjøgang	kode ett siffer	0
20	SI	Utviklingsstadium av sjøis	kode ett siffer	0
21	ZI	Sjøisforhold i øyeblikket og utviklingen de siste 3 timer	kode ett siffer	0
22	CH	Skytype høye skyer	kode ett siffer	0
23	CL	Skytype lave skyer	kode ett siffer	0
24	CM	Skytype mellomhøye skyer	kode ett siffer	0
25	NS1	Skydekke i ett skylag	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
26	NS2	Skydekke i ett skylag	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
27	NS3	Skydekke i ett skylag	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
28	NS4	Skydekke i ett skylag	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
31	V1	Været ved observasjonstiden, første tegn	kode to siffer	0
32	V2	Været ved observasjonstiden, andre tegn	kode to siffer	0
33	V3	Været ved observasjonstiden, tredje tegn	kode to siffer	0
34	V4	Været siden forrige hovedobservasjon, første tegn	kode to siffer	0
35	V4S	Styrke. Tilhører V4	kode ett siffer	0
36	V5	Været siden forrige hovedobservasjon, andre tegn	kode to siffer	0
37	V5S	Styrke. Tilhører V5	kode ett siffer	0
38	V6	Været siden forrige hovedobservasjon, tredje tegn	kode to siffer	0
39	V6S	Styrke. Tilhører V6	kode ett siffer	0
40	V7	Været siden forrige hovedobservasjon, fjerde tegn	kode to siffer	0
41	WW	Været ved observasjonstida	kode to siffer	0
42	W1	Været siden forrige hovedobservasjonstid	kode ett siffer	0
43	W2	Været siden forrige hovedobservasjonstid	kode ett siffer	0
44	X1WD	Første tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs	kode ett siffer	0
45	X2WD	Andre tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs	kode ett siffer	0
46	X3WD	Tredje tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs	kode ett siffer	0
47	WA1	Været siden forrige observasjon automatisk målt	WMO-kode 4531	0	Første forekomst
48	WA2	Været siden forrige observasjon automatisk målt	WMO-kode 4531	0	Andre forekomst
49	WAWA	Været ved observasjonstiden automatisk målt	WMO-kode 4680	0
54	HH	Høyde til høyeste skybase	meter	0	beregnet etter algoritme
55	HL	Høyde til første skybase	meter	0	nedre intervallgrense. Synopkodeverdi X blir lagret i Kvalobs som -3
56	HLN	Minste målte høyde til 'første' skybase	meter	0	over én time
57	HM	Høyde til mellomste skybase	meter	0	beregnet etter algoritme
61	DD	Vindretning 10 minutt	vektoriell i grader	0	10 meter, tilhører FF. Synopkodeverdi 99 blir lagret i Kvalobs som -3.
62	DD_02	Vindretning 2 minutt	vektoriell i grader	0	10 meter, tilhører FF_02
63	DG	Vindretning maks gust	vektoriell i grader	0	tilhører FG
64	DM	Vindretning 60 minutt	vektoriell i grader	0	tilhører FM
65	DW1	Retning av dønningssystem 1	vektoriell i grader	0	tilhører HW1
66	DW2	Retning av dønningssystem 2	vektoriell i grader	0	tilhører HW2
67	DX	Vindretning maks. 10 minutt glidende middel	vektoriell i grader	0	tilhører FX
68	WDMT	Midlere bølgeretning	grader	0
69	DVRBDN	Variable vindretning. Nedre grense	grader	0
70	DVRBDX	Variable vindretning. Øvre grense	grader	0
71	DVV	Retning til VV	grader	0
72	DVX	Retning til VX	grader	0
73	DX_1	Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste time	vektoriell i grader	0	tilhører FX_1
74	DX_3	Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste tre timer	vektoriell i grader	0	tilhører FX_3
75	DX_6	Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste seks timer	vektoriell i grader	0	tilhører FX_6
76	DX_12	Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste tolv timer	vektoriell i grader	0	tilhører FX_12
77	DG_010	Vindretning maks gust siste ti minutter	vektoriell i grader	0	tilhører FG_010
78	DG_1	Vindretning maks gust siste time	vektoriell i grader	0	tilhører FG_1
79	DG_6	Vindretning maks gust siste seks timer	vektoriell i grader	0	tilhører FG_6
80	DG_12	Vindretning maks gust siste tolv timer	vektoriell i grader	0	tilhører FG_12
81	FF	Vindhastighet 10 minutt	m/s	0	10 meter, 10 minutt nåverdi
82	FF_02	Vindhastighet 2 minutt	m/s	0	10 meter, 2 minutt nåverdi
83	FG	Maks. gust siden forrige hovedobservasjon	m/s	0	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siden kl. 00, 06, 12 eller 18
84	FG_010	Maks gust siste 10 minutt i timen	m/s	0	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen
85	FM	Vindhastighet, timesmiddel	m/s	0	10 meter, middel av 60 minuttverdier
86	FX	Maks. vindhastighet siden forrige hovedobservasjon	m/s	0	10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siden kl. 00, 06, 12 eller 18
87	FX_1	Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt siste time	m/s	0
88	FX_6	Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt siste 6 timer	m/s	0
89	FX_12	Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt siste 12 timer	m/s	0
90	FG_1	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste time	m/s	0
91	FG_6	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 6 timer	m/s	0
92	FG_12	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 12 timer	m/s	0
93	FX_X	Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutter glidende middel	m/s	0	Vilkårlig periode
94	FG_X	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust	m/s	0	Vilkårlig periode
95	FX_3	Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 3 timer	m/s	0	10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siden kl. 00, 06, 12 eller 18
101	ES	Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida	cm	0
102	EV_1	Fordampning fra fri vannflate siste time	mm	0
103	EV_24	Fordampning fra fri vannflate siste 24 timer	mm	0
104	RA	Nedbør, totalt bøtteinnhold	mm	0
105	RR_01	Nedbørintensitet	mm	0	1 min akkumulert
106	RR_1	Nedbør, tilvekst siste time	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
107	RR_3	Nedbør, tilvekst siste 3 timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
108	RR_6	Nedbør, tilvekst siste 6 timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
109	RR_12	Nedbør, tilvekst siste 12 timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
110	RR_24	Nedbør, tilvekst siste 24 timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
111	RX	Maksimal nedbørintensitet	mm/minutt	0	minuttsintensitet siste time
112	SA	Snødybde	cm	0	nåverdi, totalt fra bakken. Synopkodeverdiene 997, 998 og 999 blir lagret i Kvalobs som hhv. 0, 0, og -3. Verdien -1 angir at snødybde ikke er meldt.
113	SS_1	Snødybde tilvekst siste time	cm	0
114	SS_24	Snødybde tilvekst siste 24 timer	cm	0
115	RW	Smeltevannsum siste time	mm	0
116	RWA	Smeltevannsum totalt innhold	mm	0
117	RR_X	Nedbør	mm	0	Vilkårlig periode
118	RR_010	Nedbør, tilvekst siste 10 minutter	mm	0
119	RR_2	Nedbør, tilvekst siste to timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
120	RR_9	Nedbør, tilvekst siste ni timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
121	OT_1	Soltid siste time	antall minutter	0
122	OT_24	Soltid siste 24 timer	antall minutter	0
123	RT_1	Nedbør, antall minutter siste time	0
124	RT_24	Nedbør, antall minutter siste 24 timer	0
125	RR_15	Nedbør, tilvekst siste 15 timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
126	RR_18	Nedbør, tilvekst siste 18 timer	mm	0	Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt
127	RI	Nedbørintensitet	mm/h	0	Maksimal fluks over 1 minutt innenfor en gitt observasjonsperiode
128	RT_01	Nedbørtid siste minutt	antall minutter	0	Egentlig boolsk parameter
131	HW	Vindbølgenes høyde	meter	0	visuelt observert
132	HW1	Høyde av dønningssystem 1	meter	0
133	HW2	Høyde av dønningssystem 2	meter	0
134	HWA	Vindbølgenes høyde	meter	0	målt ved instrument
135	WHMAX	Høyde på den høyeste individuelle bølgen	meter	0
136	WHM0	Estimat av Hs fra spektret	meter	0
137	WH13	Gjennomsnitt av den høyeste tredel av bølgene	meter	0	bølgene i en måleserie
138	WL	Vannstand relatert til laveste astronomiske tidevann	meter	0	middelverdi
151	PW	Vindbølgenes periode	sekund	0	visuelt observert
152	PW1	Periode av dønningssystem 1	sekund	0
153	PW2	Periode av dønningssystem 2	sekund	0
154	PWA	Vindbølgenes periode	sekund	0	målt ved instrument
155	WTHMAX	Perioden til den høyeste bølgen	sekund	0
156	WTMAX	Maksimal bølgeperiode	sekund	0
157	WTP	Perioden som svarer til maksimum i spektret	sekund	0
158	WTP2	Perioden til sekundært maksimum i spektret	sekund	0
159	WTS	Midlere periode av den høyeste tredjedel av bølgene	sekund	0	bølgene i en måleserie
160	WTZ	Midlere periode av individuelle bølger	sekund	0
171	PB	Trykk manuelt avlest	hPa	0	barometer, nåverdi
172	PH	Trykk QNH	hPa	0	Trykket redusert til havets nivå etter ICAO-standard, nåverdi
173	PO	Trykk QFE	hPa	0	Trykket i stasjonsnivå, ett minutt nåverdi
174	POM	Trykk QFE, middel siste time	hPa	0	Trykket i stasjonsnivå, middel i timen
175	PON	Trykk QFE, minimum	hPa	0	minimum timeverdi
176	POX	Trykk QFE, maksimum	hPa	0	maksimum timeverdi
177	PP	Trykktendens absoluttverdi	hPa	0	3 timer differanse. Modelldata i Kvalobs har fortegn.
178	PR	Trykk QFF	hPa	0	Trykket redusert til havets nivå m/lufttemperatur nå, nåverdi. Inngår i SYNOP.
191	QA	Albedo	Forholdstall	0	QR/QO siste time
192	QB	Bakgrunnslys	0	nåverdi 10 minutt middel
193	QBM	Bakgrunnslys, timemiddel	0
194	QBN	Bakgrunnslys, minimum	0	minimum minuttverdi siste time
195	QBX	Bakgrunnslys, maksimum	0	maksimum minuttverdi siste time
196	QD	Diffus stråling	Wh/m2	0	“akkumulert” siste time
197	QE	Totalstråling	Wh/m2	0	“akkumulert” siste time
198	QL	Langbølget stråling	Wh/m2	0	“akkumulert” energi siste time
199	QLX	Maksimum langbølget stråling	Wh/m2	0	største minutt siste time
200	QO	Globalstråling	Wh/m2	0	“akkumulert” energi siste time
201	QOX	Maksimum globalstråling	Wh/m2	0	største minutt siste time
202	QR	Reflektert stråling	Wh/m2	0	“akkumulert” siste time
211	TA	Temperatur	°C	0	Nåverdi
212	TAM	Temperatur timemiddel	°C	0
213	TAN	Temperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
214	TAN_12	Temperatur minimum siste 12 timer	°C	0	minimum minuttverdi siste 12 timer
215	TAX	Temperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
216	TAX_12	Temperatur maksimum siste 12 timer	°C	0	maksimum minuttverdi siste 12 timer
217	TD	Duggpunktstemperatur	°C	0	Nåverdi
218	TDM	Duggpunktstemperatur timemiddel	°C	0
219	TDN	Duggpunktstemperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
220	TDX	Duggpunktstemperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
221	TG	Gresstemperatur	°C	0	Nåverdi
222	TGM	Gresstemperatur timemiddel	°C	0
223	TGN	Gresstemperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
224	TGN_12	Gresstemperatur minimum siste 12 timer	°C	0	minimum minuttverdi siste 12 timer
225	TGX	Gresstemperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
226	TJ	Jordtemperatur	°C	-2	Nåverdi
227	TJM	Jordtemperatur timemiddel	°C	-2
228	TNT	Minimumstermometerets topp	°C	0
229	TP	Barometertemperatur	°C	0
230	TR	Rullebanetemperatur	°C	0	nåverdi i 1 minutt.
231	TRM	Rullebanetemperatur timemiddel	°C	0
232	TRN	Rullebanetemperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
233	TRX	Rullebanetemperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
234	TS	Snøtemperatur	°C	0	Nåverdi
235	TSM	Snøtemperatur timemiddel	°C	0
236	TSN	Snøtemperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
237	TSX	Snøtemperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
238	TV	Veibanetemperatur	°C	0	Nåverdi
239	TVM	Veibanetemperatur timemiddel	°C	0
240	TVN	Veibanetemperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
241	TVX	Veibanetemperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
242	TW	Sjøtemperatur	°C	0	Nåverdi
243	TWM	Sjøtemperatur timemiddel	°C	0
244	TWN	Sjøtemperatur minimum siste time	°C	0	minimum minuttverdi i timen
245	TWX	Sjøtemperatur maksimum siste time	°C	0	maksimum minuttverdi i timen
246	TXT	Maksimumstermometerets topp	°C	0
247	TAK	Kalmanfiltrert temperatur	°C	0
248	TAN_X	Temperatur minimum	°C	0	vilkårlig periode
249	TAX_X	Temperatur maksimum	°C	0	vilkårlig periode
250	TWF	Vanntemperatur	°C	0	Nåverdi. Ferskvann.
251	TAN_24	Temperatur minimum siste 24 timer	°C	0
252	TAX_24	Temperatur maksimum siste 24 timer	°C	0	vilkårlig periode
261	UH	Hygrometerverdi	%	0	Manuelt avlest
262	UU	Relativ fuktighet	%	0	Nåverdi
263	UM	Relativ fuktighet timemiddel	%	0
264	UN	Relativ fuktighet, minimum siste time	%	0	minimum minuttverdi i timen
265	UX	Relativ fuktighet, maksimum siste time	%	0	maksimum minuttverdi i timen
271	VMOR	MOR sikt	meter	0	nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)
272	VR	RVR sikt	meter	0	nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)
273	VV	Synsvidde	meter	0	nedre intervallgrense
274	VZ	Vertikal sikt	meter	0	nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)
275	VX	Sikt i beste retning	meter	0
281	BAT	Batterispenning	volt	0
282	OCT_1	Solcellenes aktive ladingsperiode siste time	antall minutter	0
283	OCT_24	Solcellenes aktive ladingsperiode siste 24 timer	antall minutter	0
301	HS1	Skyhøyde	kode to siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
302	HS2	Skyhøyde	kode to siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
303	HS3	Skyhøyde	kode to siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
304	HS4	Skyhøyde	kode to siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
305	CC1	Skytype	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
306	CC2	Skytype	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
307	CC3	Skytype	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
308	CC4	Skytype	kode ett siffer	0	SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi
401	MLAT	Fartøyets posisjon, bredde	grader desimalt	0
402	MLON	Fartøyets posisjon, lengde	grader desimalt	0
403	MDIR	Fartøyets midlere kurs siste tre timer	kode ett siffer	0	WMO-kode 700
404	MSPEED	Fartøyets midlere fart siste tre timer	kode ett siffer	0	WMO-kode 4451
1000	signature	Observatørens forbokstaver, to tegn	0
1001	TEXT	Enhver tekst som ikke er definert på annen måte	0
1021	KLSTART	Observasjonsintervallets starttid	12 siffer: 4 siffer år, måned, dag, time, minutt	0
1022	KLOBS	Observasjonstidspunkt	12 siffer: 4 siffer år, måned, dag, time, minutt	0
1025	KLFG	Klokkeslett for FG	4 siffer time, minutt	0
1026	KLFX	Klokkeslett for FX	4 siffer time, minutt	0
1039	WWB1	Signifikant vær i METAR-kode	0	Tilsvarer første forekomst i METAR-koden
1040	WWB2	Signifikant vær i METAR-kode	0	Tilsvarer første forekomst i METAR-koden
1041	WWB3	Signifikant vær i METAR-kode	0	Tilsvarer første forekomst i METAR-koden
1042	WWCAVOK	Generell værindikator i METAR-kode, to tegn	0

(226 rader)

[an error occurred while processing this directive] Last modified: Wed May 14 13:24:00 GMT 2008